## Arkusz1
Nr postępowania: ZO/BR/9/2025 Załącznik nr 3
Harmonogram przeglądów
Lp. | Lokalizacja | Marka / Typ | Termin wykonania przeglądów
|  |  | wiosna 2025 i 2026 | jesień 2025 i 2026
1 | Oddział Dzienny | AUX / TYPE ASW-H12B4/EFR1 | X | X
2 | Oddział Dzienny | AUX / TYPE ASW-H12B4/EFR1 | X | X
3 | Admin. - Dz. Zamówień | SANYO / SAP CR184EHA / SPLIT TYPE AIR CONDITIONER | X | X
4 | Administracja | TOSHIBA / RAV-SM1107CTP-E | X | X
5 | Pawilon XI | MITSUBISHI / MODEL SUZ-KA71VA4 | X | X
6 | Pawilon XI | MITSUBISHI / MODEL MUZ-SF25VE | X | X
7 | Pawilon XI | MITSUBISHI / MODEL MUZ-SF25VE | X | X
8 | Pawilon XI | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VTS | X | X
9 | Pawilon XI | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VTS | X | X
10 | Pawilon XI | Centrala wentylacyjna nawiewna VTS | X | X
11 | Pawilon XI | Centrala wentylacyjna nawiewna VTS | X | X
12 | Pawilon XI | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Klimatherm | X | X
13 | Pawilon XI | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Klimatherm | X | X
14 | Pawilon XIV | AUX-09CAA/IA++ | X | X
15 | Pawilon XIV | DAIKIN / RXS35L3V1B | X | X
16 | Pawilon VII | DAIKIN / RZQSG140L9/16 | X | X
17 | Pawilon VII | FUJITSU / AOYG24LFCC | X | X
18 | Pawilon VII | MODEL PRO AIR10OUT | X | X
19 | Pawilon VII | FUJITSU / AJYA40LALH - j. zew połączona w układzie z 3 j. wew. | X | X
20 | Pawilon VII | FUJITSU / AJYA45LALH - j. zew połączona w układzie z 3 j. wew. | X | X
21 | Pawilon VII | MIDEA / MOU-24HFN1-QRC4 | X | X
22 | Pawilon VII | AERMEC / NRL0300FE00 | X | X
23 | Pawilon VII | CLINT / MHA/K 91 | X | X
24 | Pawilon VII | CLINT / MHA/K 61 | X | X
25 | Pawilon VII | CLINT / MHA/K 61 | X | X
26 | Pawilon VII | CLINT / MHA/K 18 | X | X
27 | Pawilon VII | TOSHIBA / RAV-SM807CTP-E | X | X
28 | Pawilon VII | Centrala wentylacyjna nr C31492/13 z agregatami skraplającymi (2 szt.) | X | X
29 | Pawilon VII | Centrala wentylacyjna nr C31489/13 z agregatem skraplającym | X | X
30 | Pawilon VII | Centrala SPS wydatek 500m3/h | X | X
31 | Pawilon VII | Centrala BD wydatek 1500m3/h wraz z agregatem skraplającym | X | X
32 | Pawilon I C | AUX-09CAA/IA++ | X | X
33 | Pawilon IIFK | AUX-09CAA/IA++ | X | X
34 | Pawilon IIAB | AUX-09CAA/IA++ | X | X
35 | Pawilon VI | AUX-09CAA/IA++ | X | X
36 | Pawilon XII | AUX-09FH/I | X | X
37 | Dział Logistyki | AUX - 09FH/I | X | X
38 | Nowa portiernia | FUJITSU (split 1+1) wew: AOYG-30LFT zew :ASYG - 30LFCA | X | X
39 | Nowa portiernia | FUJITSU (agregat + 4 parowniki) wew: ASYA18GBCH, zew: VRF AJY- 072 LALBH, steronik: UTY-RNRYZ3 | X | X
Lp. | Lokalizaja | Opis | ilość m2
41395 | Pawilon XI | Czyszczenie i dezynfekcja kanałów i kratek wentylacynych | 1404
16-31 | Pawilon VII | Czyszczenie i dezynfekcja kanałów i kratek wentylacynych | 788
| WYKONAWCA: |  | ZAMAWIAJACY: